Опросный лист по объекту для расчёта целевого уровня снижения
Заполните графу «Значение». Незаполненная строка означает, что ресурс не потребляется. Заполненный бланк приложите в личном кабинете — инженер выполнит расчёт и вернёт результат.
Подпись расчёта
На числа не влияет — попадёт в шапку документа.
	Наименование здания — Как объект называется в документах
	

	Наименование учреждения
	

	ИНН учреждения — 10 цифр для организации, 12 для предпринимателя
	

	ФИО заполняющего
	

	Должность
	


Здание и базовый год
Базовый год — последний, за который есть полные данные о потреблении.
	Базовый год — Варианты: 2023; 2024; 2025.
	

	Тип учреждения — Функционально-типологическая группа по приложению П1-1 Варианты: Детские сады различного типа; Общеобразовательные учреждения; Учреждения профессионального образования; ДЮСШ (включая спортивные школы, школы олимпийского резерва и т.п.); Школы искусств (художественные, хореографические); Музыкальные школы; Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.д.; Амбулаторно-поликлинические организации; Аптеки, молочные кухни, ветеринарные аптеки; Больницы, в т.ч. корпуса, отделения; Фельдшерско-акушерские пункты; Типовые открытые спортивные сооружения; Крытые спортивные сооружения; Бассейны, водно-спортивные комплексы; Библиотеки, читальные залы, медиатеки; Музеи, выставки и т.п.; Театры и кинотеатры; Клубы; Административные здания; Собесы, биржи труда, центры занятости; НИИ, проектные и конструкторские организации; Нетиповое учреждение.
	

	Субъект Российской Федерации — Определяет градусо-сутки отопительного периода. Список — на листе «Справочники».
	

	Год ввода в эксплуатацию — Пункт 4.7 декларации
	

	Режим работы — Варианты: 1 смена (до 8 часов); 1,5 смены (11–12 часов).
	

	Этажность — Без подвальных помещений
	

	Общая площадь, м² — Пункт 4.1 декларации
	

	Полезная площадь на начало года, м²
	

	Изменение полезной площади за год, м² — Ноль, если не менялась. Выбывшую площадь — со знаком минус.
	

	Сколько дней действовало изменение, дней
	

	Число пользователей, чел. — Работники и посетители в среднем за сутки. Пункт 11 декларации.
	

	Температура в помещениях соответствует норме — Варианты: да; нет.
	

	В здании есть бассейн — Варианты: да; нет.
	

	Дней работы бассейна в году, дней
	

	Доля пользователей бассейна, % — От общего числа пользователей здания
	


Тепловая энергия на отопление и вентиляцию
Пункт 12.1 декларации. Без учёта выработки тепловым насосом.
	Здание подключено к централизованному теплоснабжению — Варианты: да; нет.
	

	Установлен коммерческий прибор учёта тепловой энергии — Варианты: да; нет.
	

	Способ учёта — Варианты: Раздельный: только отопление и вентиляция; Совместный: вместе с горячим водоснабжением.
	

	Потребление на отопление и вентиляцию, Гкал
	

	Потребление на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал — Заполняется при совместном учёте
	

	Затраты на тепловую энергию за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	


Вода
Пункт 12.3 декларации.
	Есть централизованная подача горячей воды — Варианты: да; нет.
	

	Установлен коммерческий прибор учёта горячей воды — Варианты: да; нет.
	

	Потребление горячей воды, м³
	

	Суточный норматив на пользователя бассейна (горячая), м³/чел
	

	Есть централизованная подача холодной воды — Варианты: да; нет.
	

	Установлен коммерческий прибор учёта холодной воды — Варианты: да; нет.
	

	Потребление холодной воды, м³
	

	Суточный норматив на пользователя бассейна (холодная), м³/чел — Рекомендуемое значение — 0,049
	

	Затраты на горячую воду за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	

	Затраты на холодную воду за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	

	Водоотведение за год, м³ — Нужно для программы, на расчёт не влияет. В целевые показатели стоки не входят, но в затратах на воду это заметная доля.
	

	Затраты на водоотведение за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	


Электрическая энергия
Пункт 12.1 декларации.
	Установлен коммерческий прибор учёта электрической энергии — Варианты: да; нет.
	

	Потребление электроэнергии, кВт·ч
	

	Из них потреблено теплонасосной установкой, кВт·ч — Оставьте пустым, если установки нет
	

	В здании есть лифты — Варианты: да; нет.
	

	Затраты на электроэнергию за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	


Лифты
	Грузоподъёмность, кг
	Дней работы в году

	Лифт 1
	

	Лифт 2
	

	Лифт 3
	


Природный газ на приготовление пищи
Только газ на пищеблок — без газа на выработку энергии.
	Есть централизованное газоснабжение на приготовление пищи — Варианты: да; нет.
	

	Установлен коммерческий прибор учёта газа — Варианты: да; нет.
	

	Потребление природного газа, м³
	

	В здании есть газовые котлы — Варианты: да; нет.
	

	Указанный объём включает расход котлами — Варианты: да; нет.
	

	Затраты на природный газ за год, ₽ — Нужно для программы, на расчёт не влияет.
	


Твёрдое топливо на отопление и вентиляцию
Объёмы за базовый год. Пересчёт в тонны условного топлива выполняется автоматически.
	Здание отапливается собственным топливом — Варианты: да; нет.
	


Объёмы по видам топлива
	Вид топлива
	Объём за год

	Уголь каменный, тонн
	

	Уголь бурый, тонн
	

	Сланцы горючие, тонн
	

	Торф топливный, тонн
	

	Дрова для отопления, м3 (плотн.)
	

	Кокс металлургический, тонн
	

	Брикеты угольные, тонн
	

	Брикеты и п/брикеты торфяные, тонн
	


Иной энергетический ресурс на отопление
Если объём известен сразу в тоннах условного топлива.
	Используется иной вид топлива — Варианты: да; нет.
	

	Потребление, т у.т.
	


Размеры здания
Нужно для перечня зданий в программе. На расчёт целевых показателей не влияет.
	Внутренний объём здания, м³ — Пункт 4.6 декларации
	

	Длина здания, м
	

	Ширина здания, м
	

	Количество окон, шт. — По нему считается эффект от замены окон
	

	Год последнего капитального ремонта — Пункт 4.8 декларации. Пусто, если капремонта не было.
	


Оборудование объекта
Нужно, чтобы посчитать эффект от мероприятий программы. Раньше эти числа сотрудник уточнял по телефону.
	Точек разбора горячей воды, шт.
	

	Точек разбора холодной воды, шт.
	

	Кранов и смесителей, шт.
	

	Унитазов, шт.
	

	Душевых, шт.
	

	Объём сливного бачка, л — Обычно 6 литров у современных, 9–12 у старых
	

	Использований унитаза в сутки, раз — В среднем на один прибор
	

	Ламп с неэффективной технологией, шт. — Накаливания, газоразрядные, галогеновые
	

	Средняя мощность лампы, Вт
	

	Время работы освещения в сутки, ч
	

	Рабочих дней в году, дней — У школы около 210, у больницы 365
	

	Радиаторов у наружных стен, шт. — За ними ставится теплоотражающий экран
	

	Электроплит, шт.
	

	На объекте есть собственная котельная — Варианты: да; нет.
	

	Топливо котельной — Определяет, какой катализатор применим Варианты: Природный газ; Дизельное топливо; Уголь; Мазут.
	


Что уже сделано на объекте
Пункты 4.9, 9 и 10 энергетической декларации. Отвечается «да» или «нет» и попадает в декларацию как есть.
	Учреждение отпускает или передаёт ресурсы другим потребителям — Если да, переданный объём в потребление здания включать не нужно Варианты: да; нет.
	

	Класс энергетической эффективности здания — Пункт 4.9 декларации Варианты: A — очень высокий; B — высокий; C — повышенный; D — нормальный; E — пониженный; F — низкий; G — очень низкий; Не присвоен.
	

	Внутреннее освещение переведено на светодиодное — Варианты: да; нет.
	

	Наружное освещение переведено на светодиодное — Варианты: да; нет.
	

	Есть автоматическое управление освещением — Варианты: да; нет.
	

	Окна со стеклопакетами повышенного термического сопротивления — Варианты: да; нет.
	

	Установлен индивидуальный тепловой пункт — Варианты: да; нет.
	

	Отопление регулируется по температуре наружного воздуха — Варианты: да; нет.
	

	Применены материалы, повышающие теплозащиту здания — Варианты: да; нет.
	

	Используются возобновляемые источники энергии или тепловые насосы — Варианты: да; нет.
	

	Проводилось энергетическое обследование — Варианты: да; нет.
	

	Теплоснабжение автономное, а не центральное — Пункт 5.3 декларации Варианты: да; нет.
	

	Электроснабжение автономное, а не центральное — Пункт 5.1 декларации Варианты: да; нет.
	

	В здании есть собственный источник выработки энергии — Пункт 6 декларации Варианты: да; нет.
	

	Вентиляция принудительная — Пункт 7.1 декларации Варианты: да; нет.
	

	Есть система кондиционирования воздуха — Пункт 7.2 декларации Варианты: да; нет.
	

	Сроки поверки приборов учёта — Если поверка просрочена, расчёт с поставщиком идёт по нормативу — это отдельное мероприятие программы
	


Моторное топливо
Заполняется, если у учреждения есть транспорт на балансе.
	У учреждения есть собственный транспорт — Варианты: да; нет.
	


Расход по видам топлива и транспортные средства
	Вид топлива / машина
	Объём за год либо пробег, км
	Паспортный расход, л/100 км

	Сжиженный углеводородный газ (пропано-бутановая смесь), тонн
	
	

	Компримированный (сжатый) природный газ, куб.м.
	
	

	СПГ, тонн
	
	

	Топливо дизельное, тонн
	
	

	Топливо моторное, тонн
	
	

	Электроэнергия, кВтч
	
	

	Бензин автомобильный, тонн
	
	

	Машина 1
	
	

	Машина 2
	
	

	Машина 3
	
	


